[image: image1.jpg]|}
WCTOYHUKM BecnepeboiHOro NuUTaHUs




ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

по источникам бесперебойного питания (ИБП)
	Фамилия:
	

	Имя:
	

	Отчество:
	

	Название организации:
	

	Телефон:
	

	Адрес электронной почты:
	


	1. 
	Интересующая модель ИБП (если известно)
	

	2. 
	Тип преобразования
	on-line:
	

	3. 
	
	другое:
	

	4. 
	Мощность нагрузки

	активная (кВт):
	

	5. 
	
	полная (кВА):
	

	6. 
	Коэфф. мощности нагрузки
	cos φ   
	

	
	
	
	

	7. 
	Время резервирования
	время (мин.):
	

	8. 
	
	при нагрузке (%):
	

	9. 
	Конфигурация по входу/выходу
	3ф/3ф:
	

	10. 
	
	3ф/1ф:
	

	11. 
	
	1ф/1ф:
	

	12. 
	Требования по размещению аккумуляторных батарей
	аккумуляторный шкаф:
	

	13. 
	
	стеллаж:
	

	
	
	внутренние:
	

	14. 
	Присутствие обслуживающего персонала в помещении с ИБП (требования по шуму в помещении)
	постоянное:
	

	15. 
	
	временное:
	

	16. 
	
	нет:
	

	17. 
	Температурный режим в помещении
	от (°С):
	

	18. 
	
	до (°С):
	

	19. 
	Наличие системы кондиционирования
	да:
	

	20. 
	
	нет:
	

	21. 
	Возможность параллельной работы нескольких ИБП (наращиваемость нагрузки)
	да:
	

	22. 
	
	нет:
	

	23. 
	Необходимость резервирования (N+1)
	да:
	

	24. 
	
	нет:
	

	25. 
	Возможность работы в составе локальной компьютерной сети
	да:
	

	26. 
	
	нет:
	

	27. 
	Возможность удаленного контроля (диспетчеризации)
	да:
	

	28. 
	
	нет:
	

	29. 
	Необходимость гальванической развязки (разделительного трансформатора) между ИБП и питаемой нагрузкой
	да:
	

	30. 
	
	нет:
	

	31. 
	Для однофазных ИБП исполнение
	напольное:
	

	32. 
	
	стоечное:
	

	33. 
	Необходимость монтажа и пуско-наладки
	монтаж:
	

	34. 
	
	шефмонтаж:
	

	35. 
	
	пуско-наладка:
	

	36. 
	Частота пропадания напряжения в питающей сети
	в день (кол-во раз):
	

	37. 
	
	в неделю (кол-во раз):
	

	38. 
	
	в месяц (кол-во раз):
	

	39. 
	Снижение/завышение входного напряжения
	менее 10%:
	

	40. 
	
	более 10%:
	

	41. 
	
	более 20%:
	

	42. 
	Тип защищаемого оборудования, характеристика нагрузки
	

	43. 
	Наличие, величина, длительность пусковых (пиковых) токов
	А
	

	44. 
	Отсутствие нагрузки, производящей рекуперативную энергию
	да:
	

	45. 
	
	нет:
	

	46. 
	Дата заполнения
	


[image: image2.png].I = ﬁ® TenecboH ropsiueit nuHuK: +7 (499) 226-26-34 ¢ 9:00 go 21:00 6e3 BbIXOAHBIX
= = u 143401, Poccus, r. KpacHoropck, 6-p CTpouTenei, a. 4, BLL «Ky6uk», 6nok «b»





[image: image2.png]