ООО «Завод «Световые технологии»

Светильник HB 76 LED

Паспорт

1. Назначение

1.1. Светильник на полупроводниковых источниках света (светодиодах), предназначен для общего освещения административно-общественных и производственных помещений и рассчитан для работы в сети переменного или постоянного тока, параметры питающей сети: 220 В (±10%), частота тока 0 или 50 Гц (±0,4 Гц). Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ Р 54149-2010.

1.2. Светильник соответствует требованиям безопасности ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

1.3. Светильник выпускается в исполнении УХЛ2* по 
ГОСТ 15150-69, нижнее значение рабочей температуры -300С, верхнее значение рабочей температуры +400С.

1.4. Степень защиты от воздействия окружающей среды – IP65 по ГОСТ 14254-96 (для светильников с диммируемым драйвером – IP20 по ГОСТ 14254-96).

1.5. Светильник может быть установлен на поверхность из нормально воспламеняемого материала.

1.6 Светильники могут быть установлены на поверхность потолка или стены.

1.7. Возможна установка на подвес.

2. Технические характеристики

2.1. Номинальная мощность, Вт	75

2.2. Частота тока, Гц	50

2.3. Номинальное напряжение, В	220

2.4. Цветовая температура, К	5000

4000

2.5. Световой поток, лм	7200

для HB LED 76 D30 5000 (4000)K	7950

для HB LED 76 D64 5000 (4000)K	6860

для HB LED 76 D100 5000 (4000)K	8070

для HB LED 76 D120х40 5000 K	7730

2.6. Индекс цветопередачи,	Ra75

2.7.Габаритные размеры, мм

Длина	463

Ширина	109

Высота	113

2.8. Масса светильника, кг	2,9

2.9. Класс защиты от поражения электрическим током	I

2.10. Коэффициент мощности	(0,95

2.11 Угол рассеивания, град

для HB LED 76 D64 5000 (4000)K	64

для HB LED 76 D30 5000 (4000)K	30

для HB LED 76 D100 5000 (4000)K	100

для HB LED 76 D120х40 5000 (4000)K	120х40

для HB LED 76 D64 IP20 HFD 5000K                       64

для HB LED 76 D30 IP20 HFD 5000K                       64

3. Комплект поставки

Светильник, шт	1

Упаковка, шт	1

Паспорт, шт	1

Инструкция по монтажу, шт	1

4. Требования по технике безопасности

Установку и чистку светильника производить только при отключенном питании.

5. Состав изделия

Светильник состоит из светодиодного модуля и элемента подвеса – лиры. Светодиодный модуль состоит из литого алюминиевого корпуса, окрашенного краской цвета металлик (или белого). В корпус установлены светодиодные модули с вторичной оптикой и источник питания.

6. Правила эксплуатации и установка

6.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей”.

6.2. Распаковать светильник. Закрепить его на опорной поверхности. (см. Инструкцию по установке).

6.3. Подключить сетевые провода к клеммам коннектора в соответствии с указанной полярностью. Подвести дополнительное заземление к корпусу светильника на винт, расположенный на лире и имеющий соответствующее обозначение. Надежно затянуть гайку заземляющего винта.

При использовании диммируемого драйвера, управляющие провода подключаются к кабельному соединителю с надписью «DALI». Подключение осуществляется к клеммам «1» и «2».

6.4 Загрязненный рассеиватель очищать мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе.

7. Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска

Контролер ____________________________

Упаковщик ____________________________

Светильник сертифицирован.

8. Гарантийные обязательства

6.1. Завод-изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, в течение гарантийного срока.

6.2. Гарантийный срок – 36 месяцев со дня изготовления светильника.

6.3. Срок службы светильников в нормальных климатических условиях при соблюдении правил монтажа и эксплуатации составляет:

8 лет – для светильников, корпус и/или оптическая часть (рассеиватель) которых изготовлены из полимерных материалов;

10 лет – для остальных светильников.

Адрес завода-изготовителя: 390010, г. Рязань,

ул. Магистральная д.11-а.

Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-333-23-77.

Габаритные и установочные размеры светильника