## Титульник
Системы, препятствующие распространению огня
КАЛЬКУЛЯТОР
РАСЧЕТА ОГНЕСТОЙКИХ ПРОХОДОК
Для кабелей и гильз | На основе огнестойких пеноблоков | На основе огнестойкой пены

## SL (hidden)
IET | Толщина | Ширина | Высота
IET 90 | 100 | 50 | 60
IET 150 | 200 | 100 | 85
|  | 150 | 110
|  | 200 | 160
|  | 300 | 200
400
500
550
600

## Гильзы
РАСЧЕТ ОГНЕСТОЙКИХ ПРОХОДОК
для кабелей в гильзах
РАСЧЕТ ВЫПОЛНЕН:
Организация
ФИО
Телефон
Дата |  |  |  |  | 2024-10-04
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: |  |  |  |  | Варианты проходок:
Количество проходок (гильз): |  |  |  |  | 80 |  | 60 |  |  | 40 | 20
Диаметр гильзы, мм (32-325 мм) |  |  |  |  | 40 |  | 50 |  |  | 60 | 70
Длина гильзы, мм |  |  |  |  | 150 |  | 250 |  |  | 150 | 250
СПЕЦИФИКАЦИЯ
№ п/п |  | Наименование |  |  | Тип |  | Артикул |  |  | Ед.изм. | Кол-во
1 |  | Пена огнестойкая 2-компонентная, в картридже |  |  | FBS-S |  | 7203800_V1 |  |  | шт. | 22
2 |  | Покрытие огнестойкое, в ведре |  |  | ASX-E |  | 7202312_V1 |  |  | шт. | 2
3 |  | Маркировочная табличка (русский язык) |  |  | KS-S RU |  | 6838146_V1 |  |  | шт. | 400
4 |  | Монтажный пистолет |  |  | FBS-PH |  | 7203806_V1 |  |  | шт. | 1
Технические характеристики огнестойкой пены FBS-S |  |  |  | Технические характеристики защитного покрытия ASX-E
Чертеж в формате DWG
Емкость картриджа |  |  | 450 мл | Емкость упаковки |  |  |  | 10 кг (8 л)
Документы |  |  | ГОСТ Р 53310-2009 | Документы |  |  |  | ГОСТ Р 53310-2009
Температура хранения и транспортировки |  |  | +5°C ... +30°C | Температура хранения и транспортировки |  |  |  | +5°C ... +25°C
Срок хранения |  |  | 12 месяцев | Срок хранения |  |  |  | 18 месяцев
Температура для применения |  |  | +15°C … +30°C | Температура для применения |  |  |  | +5°C … +40°C
Выход пены |  |  | не менее 4 л | Площадь покрытия |  |  |  | 8 кв.м.
Обрезка пены |  |  | через 15 мин. | Минимальная толщина покрытия |  |  |  | 3 мм
Промежуточные расчеты:
| Площадь проходки, мм2 |  |  |  | 1256.6 | 1963.5 |  |  | 2827.4 |  |  | 3848.5
| Объем пены без кабелей, мл |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF!
| Объем герметика без кабелей, мл |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF!
| Сечение кабеля, мм2 |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF!
| Объем кабеля в пене, мл |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF!
| Объем кабеля в герметике, мл |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF!
| Объем пены в гильзе, мл |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF!
| Объем герметика в гильзе, мл |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF!
| Пены всего, мл: |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF!
| Герметика всего, мл: |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF!

## Блоки
РАСЧЕТ ОГНЕСТОЙКИХ ПРОХОДОК
на основе огнестойких пеноблоков
РАСЧЕТ ВЫПОЛНЕН:
Организация
ФИО
Телефон
Дата |  |  |  | 2024-10-04
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: |  |  |  | Варианты проходок:
Количество проходок: |  |  |  | 4 | 3 |  | 2 | 1
Ширина отверстия проходки, мм |  |  |  | 200 | 300 |  | 400 | 500
Высота отверстия проходки, мм |  |  |  | 100 | 200 |  | 300 | 400
Глубина отверстия проходки, мм |  |  |  | 100 | 250 |  | 200 | 300
Класс огнестойкости |  |  |  | IET 90 | IET 150 |  | IET 90 | IET 150
Толщина проходки, мм |  |  |  | 100 | 200 |  | 100 | 200
СПЕЦИФИКАЦИЯ
№ п/п | Наименование |  |  | Тип | Артикул |  | Ед.изм. | Кол-во
1 | Пеноблок огнестойкий |  |  | FBA-B200-14 | 7202505 |  | шт. | 65 | Чертеж в формате DWG
2 | Пена огнестойкая 2-компонентная, в картридже |  |  | FBS-S | 7203800_V1 |  | шт. | 10
3 | Покрытие огнестойкое, в ведре |  |  | ASX-E | 7202312_V1 |  | шт. | 3
4 | Маркировочная табличка (русский язык) |  |  | KS-S RU | 6838146_V1 |  | шт. | 20
5 | Монтажный пистолет |  |  | FBS-PH | 7203806_V1 |  | шт. | 1
Технические характеристики огнестойкого пеноблока FBA-B200-14 |  |  | Технические характеристики огнестойкой пены FBS-S |  |  |  |  | Технические характеристики защитного покрытия ASX-E
Размер блока |  | 200х144х60 мм | Емкость картриджа |  |  | 450 мл |  | Емкость упаковки |  | 10 кг (8 л)
Документы |  | ГОСТ Р 53310-2009 | Документы |  |  | ГОСТ Р 53310-2009 |  | Документы |  | ГОСТ Р 53310-2009
Температура хранения и транспортировки |  | +5°C ... +30°C | Температура хранения и транспортировки |  |  | +5°C ... +30°C |  | Температура хранения и транспортировки |  | +5°C ... +25°C
Срок хранения |  | 12 месяцев | Срок хранения |  |  | 12 месяцев |  | Срок хранения |  | 18 месяцев
Температура для применения |  | +15°C ... +30°C | Температура для применения |  |  | +15°C … +30°C |  | Температура для применения |  | +5°C … +40°C
|  |  | Выход пены |  |  | не менее 4 л |  | Площадь покрытия |  | 8 кв.м.
|  |  | Обрезка пены |  |  | через 15 мин. |  | Минимальная толщина покрытия |  | 3 мм

## Пена
РАСЧЕТ ОГНЕСТОЙКИХ ПРОХОДОК
на основе огнестойкой пены
РАСЧЕТ ВЫПОЛНЕН:
Организация
ФИО
Телефон
Дата |  |  |  | 2024-10-04
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: |  |  |  | Варианты проходок:
Количество проходок: |  |  |  | 4 | 3 |  | 2 | 1
Ширина отверстия проходки, мм |  |  |  | 200 | 300 |  | 400 | 500
Высота отверстия проходки, мм |  |  |  | 100 | 200 |  | 300 | 400
Глубина отверстия проходки, мм |  |  |  | 100 | 150 |  | 200 | 300
Класс огнестойкости |  |  |  | IET 90 | IET 150 |  | IET 90 | IET 150
Толщина проходки, мм |  |  |  | 100 | 200 |  | 100 | 200
СПЕЦИФИКАЦИЯ
№ п/п | Наименование |  |  | Тип | Артикул |  | Ед.изм. | Кол-во
1 | Пена огнестойкая 2-компонентная, в картридже |  |  | FBS-S | 7203800_V1 |  | шт. | 29 | Чертеж в формате DWG
2 | Покрытие огнестойкое, в ведре |  |  | ASX-E | 7202312_V1 |  | шт. | 3
3 | Маркировочная табличка (русский язык) |  |  | KS-S RU | 6838146_V1 |  | шт. | 20
4 | Монтажный пистолет |  |  | FBS-PH | 7203806_V1 |  | шт. | 1
Технические характеристики огнестойкой пены FBS-S |  |  | Технические характеристики защитного покрытия ASX-E
Емкость картриджа |  | 450 мл | Емкость упаковки |  |  | 10 кг (8 л)
Документы |  | ГОСТ Р 53310-2009 | Документы |  |  | ГОСТ Р 53310-2009
Температура хранения и транспортировки |  | +5°C ... +30°C | Температура хранения и транспортировки |  |  | +5°C ... +25°C
Срок хранения |  | 12 месяцев | Срок хранения |  |  | 18 месяцев
Температура для применения |  | +15°C … +30°C | Температура для применения |  |  | +5°C … +40°C
Выход пены |  | не менее 4 л | Площадь покрытия |  |  | 8 кв.м.
Обрезка пены |  | через 15 мин. | Минимальная толщина покрытия |  |  | 3 мм