ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для выбора источника бесперебойного питания (ИБП)

Организация __________________________________________________________

Объект _______________________________________________________________

Адрес ________________________________________________________________

1. Характеристики нагрузки

1.1. Количество фаз  1  3

1.2. Номинальное напряжение на нагрузке, В  220  380 другое___

1.3. Частота напряжения на нагрузке, Гц  50  60

1.4. Характер нагрузки (Cos φ) ______________

1.5. Гальваническая развязка нагрузки  ДА  НЕТ

1.6. Коэффициент гармоник тока, % _______

1.7. «Крест фактор» нагрузки _____________

1.8. Пусковой ток, А______________________

2. Характеристики рабочего режима

2.1. Ток, потребляемый нагрузкой, А 

_____________ фаза A

_____________ фаза B

_____________ фаза C

3. Параметры сети

3.1. Количество входных фаз  1  3

3.2. Напряжение сети, В  220  380 другое ___

3.3. Частота сети, Гц  50 другая ___

3.4. Наличие нейтрали  ДА  НЕТ

4. Характеристики аварийного режима

4.1. Ток, потребляемый нагрузкой, А

_____________ фаза A

_____________ фаза B

_____________ фаза C

4.2. Частота пропадания сетевого напряжения ___раз в ___ час / день / месяц

4.3. Работа от ДГУ    ДА  НЕТ

5. Вариант исполнения системы

5.1. С резервированием (n+1)  ДА  НЕТ

5.2. Внешний сервисный байпас  ДА  НЕТ

5.3. Отдельный ввод статического байпаса  ДА  НЕТ

5.4. Запас по мощности на развитие системы, % ______________

6. Характеристики АБ

6.1. Требуемое время автономной работы, мин ____________

6.2. Требуемое время заряда АБ, ч ____________

6.3. Желаемый срок службы АБ  5 лет  10 лет

6.4. Размещение АБ 
 внутреннее

 на стеллажах

 в шкафах

7. Удаленный контроль, мониторинг

7.1. Реле сигнализации  ДА  НЕТ

7.2. SNMP  ДА  НЕТ

7.3. Удаленная панель  ДА  НЕТ

7.4. Другое ___________________________

8. Дополнительное оборудование

8.1. АВР на входе системы  ДА  НЕТ

8.2. Щит вводно-распределительный  ДА  НЕТ

8.3. Щит распределения нагрузки  ДА  НЕТ

8.4. Сервисные розетки 220В  ДА  НЕТ

9. Характеристики объекта

9.1. Температура в помещении, °С ____макс. ____мин. ____средн.

9.2. Планируемая площадь для размещения

оборудования, м2 _____________

9.3. Необходимость кабельной разводки  ДА  НЕТ

